ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ		CPV :31681410-0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  τις ανάγκες σε ηλεκτρολογικό υλικό του Δήμου  Αγίας  Παρασκευής.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να φέρουν σήμανση CE (για όσα από τα υλικά απαιτείται). Θα προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και  από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σήμανση με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τα υλικά που θα παραδοθούν δεν είναι πανομοιότυπα με τα ελεγμένα δείγματα άμεσα ο προμηθευτής θα κηρύσσετε έκπτωτος κατόπιν πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο τιμολόγιο μελέτης ανά υλικό.

Tα υλικά που θα απαιτηθούν είναι τα ακόλουθα:

| 1 | Kαλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 (Η05VV-U) |
| --- | --- |
| 2 | Καλώδιο ΝΥΜHY 3 Χ 1,5 mm2 (H05VV-F) |
| 3 | Καλώδιο ΝΥΜHY 3Χ2,5 mm2 (H05VVF) |
| 4 | Καλώδιο χαλκού, τύπου ΔΕΗ, ΕPR 2,5mm |
| 5 | Καλώδιο ΝΥY 5Χ1,5 mm2 |
| 6 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5 mm2 |
| 7 | Kαλώδιο ΝΥY 5Χ10 mm2 |
| 8 | Kαλώδιο ΝΥY 3Χ10 mm2 |
| 9 | Καλώδιο UTP cat 6 |
| 10 | Δεματικά καλωδίων 360 mm x 4,5mm, σε σακουλάκι 100 τεμαχίων |
| 11 | Σπιραλ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, μεσαίου τύπου,Φ16mm |
| 12 | Σπιραλ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, μεσαίου τύπου, Φ23mm |
| 13 | Μούφα χυτορητίνης για καλώδιο 4Χ16mm |
| 14 | Κανάλι διανομής 40*25 αυτοκόλλητο (2μ) |
| 15 | Λαμπτήρας Na αχλαδωτή Υ.π 70W/E27 με ενσωματωμένο εκκινητή |
| 16 | Λαμπτήρας Na σωληνωτή Υ.π 70W/E27 |
| 17 | Λαμπτήρας Na Υ.π 150W/RX-7 δύο άκρων |
| 18 | Λαμπτήρας Na Υ.π 150W/E40 αχλάδι |
| 19 | Λαμπτήρας Na Υ.π 150 W/Ε40 σωληνωτή |
| 20 | Λαμπτήρας Na Υ.π 250W/E40 αχλάδι |
| 21 | Λαμπτήρας ιωδίνης ECO 40-46W E27 |
| 22 | Λαμπτήρας φθορισμού(0,60 m) ισχύος 18W |
| 23 | Λαμπτήρας φθορισμού (1,00 m) ισχύος 36W |
| 24 | Λαμπτήρας φθορισμού (1,20 m) ισχύος 36W |
| 25 | Λαμπτήρας φθορισμού (1,50 m) ισχύος 58W |
| 26 | Λαμπτήρας LED (0,60 m) Τ8 8-10W G13 |
| 27 | Λαμπτήρας LED (1,20 m) Τ8 18-20W G13 |
| 28 | Λαμπτήρας LED 12-14W/E27/12VDC |
| 29 | Στάρτερ για λαμπτήρα φθορισμού 4W - 22W με βάση |
| 30 | Στάρτερ για λαμπτήρα φθορισμού 4W - 65W με βάση |
| 31 | Εκκινητής για λαμπτήρες εκκένωσης 70-400W |
| 32 | Μετασχηματιστης Na 70W |
| 33 | Μετασχηματιστης Na 150W |
| 34 | Μετασχηματιστης Na 250W |
| 35 | Πυκνωτης διόρθωσης συνημιτόνων 20μF- 250V |
| 36 | Πυκνωτης διόρθωσης συνημιτόνων 30 μF- 250V |
| 37 | Μπάλα Φωτιστικού, διαμέτρου Φ400 mm, ακρυλική, γαλακτερή, (χωρίς γρίφα) |
| 38 | Φωτιστικο panel χωνευτό LED 600 x 600 mm |
| 39 | Προβολέας φωτισμού LED 100W |
| 40 | Προβολέας φωτισμού LED 150W |
| 41 | Προβολέας φωτισμού LED 80W |
| 42 | Προβολέας φωτισμού LED 120W |
| 43 | Φωτιστικό οδικού φωτισμού Νa υψηλής πίεσης, ισχύος 150 W |
| 44 | Βραχίονας για Φ.Σ. δρόμου τύπου ΔΕΗ Φ48 |
| 45 | Ντουί πορσελάνης Ε40 |
| 46 | Ντουί πορσελάνης Ε27 Μ10 |
| 47 | Ντουί πορσελάνης Ε27 διαιρούμενο |
| 48 | Τσέρκι φαρδύ στήριξης φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού |
| 49 | Κλίπς μεταλλικά, στήριξης βραχιόνων Φ.Σ. Οδικού φωτισμού βαρέως τύπου |
| 50 | Κλέμμα διατομής 6mm2 σειρά 12 τεμ |
| 51 | Κλέμμα διατομής 10mm2 σειρά 12 τεμ |
| 52 | Κλέμμα διατομής 16mm2 σειρά 12 τεμ |
| 53 | Κλεμμα διατομής 25mm2 σειρά 12 τεμ |
| 54 | Ασφάλεια κυλινδρική γυάλινη 5Χ20 6,3 Α |
| 55 | Ασφάλεια κυλινδρική γυάλινη 5Χ20 10 Α |
| 56 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ10 Α |
| 57 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ16 Α |
| 58 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ20 Α |
| 59 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ25 Α |
| 60 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ32 Α |
| 61 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ40 Α |
| 62 | Μικροαυτόματος διακόπτης (ασφαλειοδιακόπτης) 1Ρ+Ν 2Χ25 Α |
| 63 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 4Χ25 Α |
| 64 | Ενδεικτική λυχνία ράγας μονοφασική |
| 65 | Ενδεικτική λυχνία ράγας τριφασική |
| 66 | Ραγοδιακόπτης 2Χ40 Α |
| 67 | Ρελέ διαρροής (ΔΔΕ) 2Χ40 Α |
| 68 | Ρελέ διαρροής (ΔΔΕ) 4Χ40 Α |
| 69 | Ρελέ διαρροής (ΔΔΕ) 2Χ63 Α |
| 70 | Ρελέ διαρροής (ΔΔΕ) 4Χ63 Α |
| 71 | Πρίζα σούκο χωνευτή |
| 72 | Πρίζα σούκο ράγας 16 Α |
| 73 | Πρίζα σούκο εξωτερική ΙΡ55 |
| 74 | Πρίζα βιομηχανική θηλυκή επίτοιχη 5Χ16 Α |
| 75 | Πρίζα βιομηχανική αρσενική επίτοιχη 5Χ16 Α |
| 76 | Βιομηχανικό φις θηλυκό 5Χ16 Α |
| 77 | Βιομηχανικό φις αρσενικό 5Χ16 Α |
| 78 | Πολύμπριζο 5 θέσεων σούκο |
| 79 | Μπαλαντέζα στεγανή με καπάκι 50m (για καλώδιο 3Χ1,5 mm2) |
| 80 | Μπάρα γεφύρωσης μονοφασική |
| 81 | Μπάρα γεφύρωσης τριφασική |
| 82 | Πίνακας χωνευτός για 30-36 στοιχεία |
| 83 | Πίνακας επίτοιχος στεγανός μεταλλικός για 36-42 στοιχεία |
| 84 | Αυτόματος διακόπτης κλιμακοστασίου |
| 85 | Μπουτόν κλιμακοστασίου χωνευτό με λαμπάκι |
| 86 | Φυσίγγι τύπου DIAZED 25 A |
| 87 | Φυσίγγι τύπου DIAZED 35 A |
| 88 | Φυσίγγι τύπου DIAZED 50 A |
| 89 | Φυσίγγι τύπου DIAZED 63 A |
| 90 | Φυσίγγι τύπου NEOZED 35 A |
| 91 | Φυσίγγι τύπου NEOZED 50 A |
| 92 | Φυσίγγι τύπου NEOZED 63 A |
| 93 | Φυσίγγι τύπου NEOZED 80 A |
| 94 | Χρονοδιακόπτης ράγας ημερήσιος |
| 95 | Διακόπτης λυκόφωτος 16 Α |
| 96 | Διακόπτης αλέ – ρετούρ μεσαίος χωνευτός |
| 97 | Διακόπτης αλέ – ρετούρ ακραίος χωνευτός |
| 98 | Διακόπτης κομμυτατέρ χωνευτός |
| 99 | Διακόπτης απλός χωνευτός |
| 100 | Ταινία αυτοβουλκανιζόμενη ( λαστιχοταινία) |
| 101 | Μονωτική ταινία σε διάφορα χρώματα |
| 102 | Κυπρί ηλεκτρικό 8-12 V AC |
| 103 | Σιλικόνη διάφανη αντιμουχλική |
| 104 | Σετ καρφωτό ούπα με βίδα 6x30mm |
| 105 | Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο ¾’’ – 4’’ |

Θα πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά φυλλάδια και τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2008 ή νεότερο των εργοστασίων κατασκευής όλων των προσφερόμενων ειδών. Επίσης για τους λαμπτήρες και τα φωτιστικά θα πρέπει να κατατεθούν και τα πιστοποιητικά CE. Για την  φωτεινή ροή, διάρκεια ζωής και θερμοκρασία χρώματος των λαμπτήρων θα τηρηθούν τουλάχιστον τα αναγραφόμενα στο τιμολόγιο μελέτης επί ποινή αποκλεισμού

Ο προυπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των  74.388,69€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% με τίτλο  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6662.16 του εγκεκριμένου προϋπολογισμόυ για το έτος 2017 αντί του ποσού των 60.000,00€ και για το έτος 2018 αντί του ποσού των 14.388,69

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΝΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΜΕ ΒΑΘΜΟ A'