## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  | CPV :31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
Κ.Α. 20.6662.16
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
A/A | Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ι ∆ Ο Υ Σ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ MONΑΔΟΣ (€) | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 | ∆ιακόπτης διαρροής 4P 100A 30mA | TEM | 6 | 82.77 | 496.62
2 | Μικροαυτόµατος 1P 100A 36kA | TEM | 10 | 31.55 | 315.5
3 | Μικροαυτόµατος 1P 10A 6kA | TEM | 10 | 2.23 | 22.3
4 | Μικροαυτόµατος 1P 16A 6kA | TEM | 20 | 2.17 | 43.4
5 | Μικροαυτόµατος 1P 20A 6kA | TEM | 20 | 2.23 | 44.6
6 | Μικροαυτόµατος 1P 25A 6kA | TEM | 10 | 2.28 | 22.8
7 | Μικροαυτόµατος 1P 32A 6kA | TEM | 10 | 2.35 | 23.5
8 | Μικροαυτόµατος 1P 40A 6kA | TEM | 10 | 2.4 | 24
9 | Μικροαυτόµατος 1P 63A 6kA | TEM | 10 | 5.09 | 50.9
10 | Μικροαυτόµατος 4P 25A 6kA | TEM | 5 | 18.52 | 92.6
11 | Μικροαυτόµατος 1P+Ν 25A 4,5kA | TEM | 15 | 5.13 | 76.95
12 | Μικροαυτόµατος 1P+Ν 20A 4,5kA | TEM | 15 | 5.03 | 75.45
13 | Κυλινδρική ασφάλεια 6,3A 5Χ20 250V | TEM | 300 | 0.1 | 30
14 | Κυλινδρική ασφάλεια 10A 5Χ20 250V | TEM | 50 | 0.1 | 5
15 | ∆εµατικό 360mmX4,5mm Μαύρο (Συσκ.100τεµ) | TEM | 20 | 4.05 | 81
16 | ∆εµατικό 280mmX4,5mm Λευκό (Συσκ.100τεµ) | TEM | 10 | 3.02 | 30.2
17 | Μπουτόν Μονό 10A 250V | TEM | 10 | 3.52 | 35.2
18 | Διακόπτης αλέ-ρετούρ χωνευτός | TEM | 15 | 1.74 | 26.1
19 | ∆ιακόπτης μεσαίος αλέ- ρετούρ 10A | TEM | 10 | 3.21 | 32.1
20 | ∆ιακόπτης απλός 10A | TEM | 10 | 1.55 | 15.5
21 | ∆ιακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός | TEM | 10 | 2.13 | 21.3
22 | Διακόπτης λυκόφως IP55 | TEM | 20 | 18.02 | 360.4
23 | Ράγα αλουμινίου | M | 5 | 1.39 | 6.95
24 | ∆ιακόπτης ράγας 1P 40A | TEM | 10 | 2.55 | 25.5
25 | ∆ιακόπτης ράγας 2P 40A | TEM | 10 | 4.74 | 47.4
26 | ∆ιακόπτης ράγας 3P 40A | TEM | 10 | 7.7 | 77
27 | ∆ιακόπτης ράγας 3P 63A | TEM | 10 | 10.74 | 107.4
28 | Χρονοδιακόπτης μηχανικός με εφεδρεία | TEM | 20 | 25.35 | 507
29 | Εκκινητής για λαμπτήρες εκκένωσης 70-400W | TEM | 200 | 2.56 | 512
30 | Εκκινητής για λαμπτήρες φθορισµού 4-22W | TEM | 200 | 0.23 | 46
31 | Εκκινητής για λαμπτήρες φθορισµού 4-65W | TEM | 400 | 0.23 | 92
32 | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες νατρίου 70W | TEM | 200 | 5.73 | 1146
33 | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες νατρίου 150W | TEM | 200 | 7.94 | 1588
34 | MET/ΣTHΣ NATPIOY NAH 250W | TEM | 100 | 11.78 | 1178
35 | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες φθορισμού 36W | TEM | 40 | 1.63 | 65.2
36 | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες φθορισμού 58W | TEM | 60 | 2.87 | 172.2
37 | Καλώδιο NYY J1VV-R 3X10mm² | M | 100 | 2.58 | 258
38 | Καλώδιο NYY J1VV-U 5X1,5mm² | M | 300 | 0.69 | 207
39 | Καλώδιο NYY J1VV-R 5X10mm² | M | 100 | 3.89 | 389
40 | Καλώδιο NYM Η05VV-U 3X1,5mm² | M | 500 | 0.4 | 200
41 | Καλώδιο εύκαµπτο H05VV-F 3X1,5mm² | M | 300 | 0.43 | 129
42 | Καλώδιο εύκαµπτο H05VV-F 3X2,5mm² | M | 300 | 0.65 | 195
43 | Καλώδιο NYY J1VV-U 5X2,5mm² | M | 200 | 1.05 | 210
44 | Καλώδιο τύπου ∆EH EPR/NEOPRENE 1X2,5 | M | 500 | 0.73 | 365
45 | Καλώδιο NYY E1VV-U 5X6mm² | M | 100 | 2.48 | 248
46 | Καλώδιο UTP Cat 5e | M | 800 | 0.21 | 168
47 | Καλώδιο UTP Cat 6 | M | 800 | 0.27 | 216
48 | Κόλλα µονταρίσµατος - σφράγισης Σιλικόνης | TEM | 15 | 3.39 | 50.85
49 | Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο 3/4''-4'' | TEM | 3 | 5.46 | 16.38
50 | Κυπρί ηλεκτρικό 8-12 VAC | TEM | 5 | 17.55 | 87.75
51 | Σφιγκτήρας ταινίας τύπου ΔΕΗ | KG | 4 | 19.68 | 78.72
52 | Ταινία ρολό (Tύπου ∆EH) | KG | 10 | 17.22 | 172.2
53 | ∆ιακλαδωτής ∆EH NO 2 | TEM | 150 | 4.86 | 729
54 | ∆ιακλαδωτής ∆EH NO 3 | TEM | 150 | 4.55 | 682.5
55 | Διμεταλλικός κοχλιωτός συνδετήρας μονός (MIKPOΣ) | TEM | 100 | 7.38 | 738
56 | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 250W E40 Αχλαδωτός | TEM | 250 | 12 | 3000
57 | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 250W E40 Σωληνωτός | TEM | 150 | 11.5 | 1725
58 | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 70W E27 Αχλαδωτός με ενσωματωμένο εκκινητή | TEM | 700 | 7.9 | 5530
59 | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 70W E27 Σωληνωτός | TEM | 180 | 8.5 | 1530
60 | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 150W E40 Αχλαδωτός | TEM | 380 | 10.2 | 3876
61 | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 150W E40 Σωληνωτός | TEM | 280 | 9.7 | 2716
62 | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 400W E40 Αχλαδωτός | TEM | 20 | 14.18 | 283.6
63 | Λαμπτήρας φθορισµού T8 36W 1m | TEM | 50 | 2.87 | 143.5
64 | Λαμπτήρας φθορισµού T8 36W 1,2m | TEM | 300 | 1.42 | 426
65 | Λαμπτήρας φθορισµού T8 58W 1,5m | TEM | 200 | 1.64 | 328
66 | Λαμπτήρας φθορισµού T8 18W 0,6m | TEM | 400 | 1.17 | 468
67 | Λαμπτήρας LED 13W E27 12VDC | TEM | 20 | 26 | 520
68 | Ενδεικτική λυχνία LED Κόκκινη | TEM | 20 | 1.84 | 36.8
69 | Τριφασική ενδεικτική λυχνία LED Κόκκινη | TEM | 10 | 8.3 | 83
70 | Μπαλαντέζα 3X1,5 50M | TEM | 4 | 80.67 | 322.68
71 | Μπάρα γεφύρωσης μονοπολική 12 στοιχείων | TEM | 15 | 0.98 | 14.7
72 | Μπάρα γεφύρωσης τριπολική 12 στοιχείων | TEM | 5 | 3.96 | 19.8
73 | Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης (Αυτόµατος κλιµακοστασίου) | TEM | 10 | 17.22 | 172.2
74 | Nτουί διαιρούμενο Ε27 πορσελάνης | TEM | 50 | 1.07 | 53.5
75 | Nτουί Μ10 Ε27 πορσελάνης | TEM | 50 | 0.72 | 36
76 | Πίνακας διανοµής επίτοιχος 3 σειρών 42 θέσεων IP65 | TEM | 1 | 51.3 | 51.3
77 | Πίνακας διανοµής χωνευτός 3 σειρών 36 θέσεων IP30 | TEM | 4 | 29.37 | 117.48
78 | Πολύπριζο 5 θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 3m | TEM | 100 | 8.1 | 810
79 | Βιοµηχανική πρίζα 5P 16A Κόκκινο IP44 | TEM | 5 | 3.73 | 18.65
80 | Πρίζα σούκο ασφαλείας χωνευτή λευκή | TEM | 20 | 1.7 | 34
81 | Πρίζα σούκο ασφαλείας επίτοιχη λευκή IP55 | TEM | 10 | 5.46 | 54.6
82 | Πρίζα σούκο επίτοιχη λευκή | TEM | 15 | 1.59 | 23.85
83 | Προβολέας LED 180W IP65 | TEM | 10 | 150 | 1500
84 | Προβολέας LED 135W IP65 | TEM | 5 | 135 | 675
85 | Προβολέας LED 63W IP66 | TEM | 5 | 140 | 700
86 | Προβολέας LED 95W IP66 | TEM | 5 | 150 | 750
87 | Προβολέας LED 20W IP65 | TEM | 5 | 13.31 | 66.55
88 | Προβολέας LED 50W IP65 | TEM | 5 | 24.6 | 123
89 | Πυκνωτής 25µF 250V | TEM | 30 | 2.58 | 77.4
90 | Πυκνωτής 35µF 250V | TEM | 30 | 3.07 | 92.1
91 | ∆ιακόπτης διαρροής 2P 40A 30mA τύπου AC | TEM | 20 | 21.87 | 437.4
92 | ∆ιακόπτης διαρροής 2P 63A 30mA τύπου AC | TEM | 20 | 39.46 | 789.2
93 | ∆ιακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA τύπου AC | TEM | 10 | 30.7 | 307
94 | ∆ιακόπτης διαρροής 4P 63A 30mA τύπου AC | TEM | 10 | 83.34 | 833.4
95 | Ρελέ ισχύος ράγας 25A 230-240VAC 2NO | TEM | 10 | 10.23 | 102.3
96 | Ρελέ ισχύος ράγας 25A 230VAC 4NO | TEM | 10 | 13.35 | 133.5
97 | Ρελέ ισχύος ράγας 40A 220-240VAC 4NO | TEM | 10 | 27.46 | 274.6
98 | Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας Φ23 Μπλε | M | 100 | 0.84 | 84
99 | Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας Φ16 Μπλε | M | 100 | 0.54 | 54
100 | Ταινία PVC Μονωτική 19mmX0,13mm 20m Μαύρη | TEM | 150 | 0.56 | 84
101 | Λαστιχοταινία αυτοβουλκανιζόμενη 19mmX0,76mm 9,1m Μαύρη | TEM | 10 | 7.75 | 77.5
102 | Ταινία Στόκος μονωτική 38mmX3,2mm 1,5m | TEM | 5 | 11.31 | 56.55
103 | Βιοµηχανικό φις αρσενικό 5P 16A Κόκκινο IP44 | TEM | 5 | 2.12 | 10.6
104 | Βιοµηχανικό φις θηλυκό 5P 16A Κόκκινο IP44 | TEM | 5 | 3.18 | 15.9
105 | Βάση με ντουί Ε27 για Φ40 | TEM | 20 | 3.13 | 62.6
106 | Πάνελ Led 60x60 LED 42W | TEM | 30 | 26.59 | 797.7
107 | Φωτιστικό Led 60W | TEM | 150 | 52 | 7800
108 | Φωτιστικό Led 100W | TEM | 100 | 70 | 7000
109 | Λαμπτήρας LED 5-6W E14 220-240V | TEM | 50 | 1.91 | 95.5
110 | Λαμπτήρας LED 7-8W E27 220-240V | TEM | 100 | 1.63 | 163
111 | Λαμπτήρας LED 12-14W E27 220-240V | TEM | 100 | 3.49 | 349
112 | Λαμπτήρας LED 60W E27 220-240V | TEM | 100 | 12.4 | 1240
| ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  | 59782.93
| ΦΠΑ 24% |  |  |  | 14347.9032
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  | 74130.8332
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
| ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2018 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2018
| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
| ΕΛΕΝΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
| ΜΕ ΒΑΘΜΟ A' | ΜΕ ΒΑΘΜΟ A'

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ CPV :31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κ.Α. 20.6662.16
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ | 1 | ο | ∆ιακόπτης διαρροής 4P 100A 30mA
Διακόπτης διαρροής , τετραπολικός, ονομαστικής έντασης 100 Α, ρεύμα διαρροής 30 mA, θερμοκρασία λειτουργίας από – 25ο έως 55ο C. Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο EN 61008.
Τιμή ενός |  | TEM | : ογδόντα δύο ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά | ( | 82.77 | )
ΑΡΘΡΟ | 2 | ο | Μικροαυτόµατος 1P 100A 36kA
Μικροαυτόματος , μονοπολικός, ονομαστικής έντασης 100 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 36kA, πρότυπα κατασκευής ΕΝ 60947 , ΕΝ 60898
Τιμή ενός |  | TEM | : τριάντα ένα ευρώ & πενήντα πέντε λεπτά | ( | 31.55 | )
ΑΡΘΡΟ | 3 | ο | Μικροαυτόµατος 1P 10A 6kA
Μικροαυτόματος , μονοπολικός, ονομαστικής έντασης 10 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6kA, μηχανική διάρκεια ζωής 20.000 κύκλοι, πρότυπα κατασκευής ΕΝ 60898-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : δύο ευρώ & είκοσι τρία λεπτά | ( | 2.23 | )
ΑΡΘΡΟ | 4 | ο | Μικροαυτόµατος 1P 16A 6kA
Μικροαυτόματος , μονοπολικός, ονομαστικής έντασης 16 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6kA, μηχανική διάρκεια ζωής 20.000 κύκλοι, πρότυπα κατασκευής ΕΝ 60898-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : δύο ευρώ & δέκα επτά λεπτά | ( | 2.17 | )
ΑΡΘΡΟ | 5 | ο | Μικροαυτόµατος 1P 20A 6kA
Μικροαυτόματος , μονοπολικός, ονομαστικής έντασης 20 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6kA, μηχανική διάρκεια ζωής 20.000 κύκλοι, πρότυπα κατασκευής ΕΝ 60898-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : δύο ευρώ & είκοσι τρία λεπτά | ( | 2.23 | )
ΑΡΘΡΟ | 6 | ο | Μικροαυτόµατος 1P 25A 6kA
Μικροαυτόματος , μονοπολικός, ονομαστικής έντασης 25 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6kA, μηχανική διάρκεια ζωής 20.000 κύκλοι, πρότυπα κατασκευής ΕΝ 60898-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : δύο ευρώ & είκοσι οχτώ λεπτά | ( | 2.28 | )
ΑΡΘΡΟ | 7 | ο | Μικροαυτόµατος 1P 32A 6kA
Μικροαυτόματος , μονοπολικός, ονομαστικής έντασης 32 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6kA, μηχανική διάρκεια ζωής 20.000 κύκλοι, πρότυπα κατασκευής ΕΝ 60898-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : δύο ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά | ( | 2.35 | )
ΑΡΘΡΟ | 8 | ο | Μικροαυτόµατος 1P 40A 6kA
Μικροαυτόματος , μονοπολικός, ονομαστικής έντασης 40 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6kA, μηχανική διάρκεια ζωής 20.000 κύκλοι, πρότυπα κατασκευής ΕΝ 60898-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : δύο ευρώ & σαράντα λεπτά | ( | 2.4 | )
ΑΡΘΡΟ | 9 | ο | Μικροαυτόµατος 1P 63A 6kA
Μικροαυτόματος , μονοπολικός, ονομαστικής έντασης 63 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6kA, μηχανική διάρκεια ζωής 20.000 κύκλοι, πρότυπα κατασκευής ΕΝ 60898-1, ΕΝ 60947-2.
Τιμή ενός |  | TEM | : πέντε ευρώ & εννέα λεπτά | ( | 5.09 | )
ΑΡΘΡΟ | 10 | ο | Μικροαυτόµατος 4P 25A 6kA
Μικροαυτόματος , τετραπολικός, ονομαστικής έντασης 25 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6kA, μηχανική διάρκεια ζωής 20.000 κύκλοι, πρότυπα κατασκευής ΕΝ 60898-1, ΕΝ 60947-2.
Τιμή ενός |  | TEM | : δέκα οχτώ ευρώ & πενήντα δύο λεπτά | ( | 18.52 | )
ΑΡΘΡΟ | 11 | ο | Μικροαυτόµατος 1P+Ν 25A 4,5kA
Μικροαυτόματος , 1P+N, ονομαστικής έντασης 25 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 4,5kA, μηχανική διάρκεια ζωής 20.000 κύκλοι, πρότυπα κατασκευής ΕΝ 60898-1, ΕΝ 60947-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : πέντε ευρώ & δέκα τρία λεπτά | ( | 5.13 | )
ΑΡΘΡΟ | 12 | ο | Μικροαυτόµατος 1P+Ν 20A 4,5kA
Μικροαυτόματος , 1P+N, ονομαστικής έντασης 25 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 4,5kA, μηχανική διάρκεια ζωής 20.000 κύκλοι, πρότυπα κατασκευής ΕΝ 60898-1, ΕΝ 60947-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : πέντε ευρώ & τρία λεπτά | ( | 5.03 | )
ΑΡΘΡΟ | 13 | ο | Κυλινδρική ασφάλεια 6,3A 5Χ20 250VAC
Kυλινδρική ασφάλεια, γυάλινη, διαστάσεων 5 Χ 20 mm, ονομαστικής έντασης 6,3 Α, ταχείας τήξης, πρότυπο κατασκευής EN 60127-2/2.
Τιμή ενός |  | TEM | : δέκα λεπτά | ( | 0.1 | )
ΑΡΘΡΟ | 14 | ο | Κυλινδρική ασφάλεια 10A 5Χ20 250VAC
Kυλινδρική ασφάλεια, γυάλινη, διαστάσεων 5 Χ 20 mm, ονομαστικής έντασης 10 Α, ταχείας τήξης, πρότυπο κατασκευής EN 60127-2/2.
Τιμή ενός |  | TEM | : δέκα λεπτά | ( | 0.1 | )
ΑΡΘΡΟ | 15 | ο | ∆εµατικό 360mmX4,5mm Μαύρο (Συσκ.100τεµ)
Δεματικά καλωδίων από νάυλον πολυαμίδη, για θερμοκρασιακές εφαρμογές έως 85o C.
Τιμή ενός |  | TEM | : τέσσερα ευρώ & πέντε λεπτά | ( | 4.05 | )
ΑΡΘΡΟ | 16 | ο | ∆εµατικό 280mmX4,5mm Λευκό (Συσκ.100τεµ)
Δεματικά καλωδίων από νάυλον πολυαμίδη, για θερμοκρασιακές εφαρμογές έως 85o C.
Τιμή ενός |  | TEM | : τρία ευρώ & δύο λεπτά | ( | 3.02 | )
ΑΡΘΡΟ | 17 | ο | Μπουτόν Μονό 10A/250V Λευκό
Μπουτόν , χωνευτής τοποθέτησης, λευκού χρώματος, 10 A 250 V AC.
Πρότυπο κατασκευής : IEC 60669-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : τρία ευρώ & πενήντα δύο λεπτά | ( | 3.52 | )
ΑΡΘΡΟ | 18 | ο | Διακόπτης αλέ-ρετούρ χωνευτός
Διακόπτης αλέ-ρετούρ , για χωνευτή τοποθέτηση, λευκού χρώματος, κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60669-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : ένα ευρώ & εβδομήντα τέσσερα λεπτά | ( | 1.74 | )
ΑΡΘΡΟ | 19 | ο | ∆ιακόπτης μεσαίος αλέ- ρετούρ 10A
Διακόπτης μεσαίος αλέ-ρετούρ , για χωνευτή τοποθέτηση, λευκού χρώματος, κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60669-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : τρία ευρώ & είκοσι ένα λεπτά | ( | 3.21 | )
ΑΡΘΡΟ | 20 | ο | ∆ιακόπτης απλός 10A
Διακόπτης απλός , για χωνευτή τοποθέτηση, λευκού χρώματος, κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60669-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : ένα ευρώ & πενήντα πέντε λεπτά | ( | 1.55 | )
ΑΡΘΡΟ | 21 | ο | Διακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός
Διακόπτης κομμιτατέρ , για χωνευτή τοποθέτηση, λευκού χρώματος, κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60669-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : δύο ευρώ & δέκα τρία λεπτά | ( | 2.13 | )
ΑΡΘΡΟ | 22 | ο | Διακόπτης λυκόφως IP55
Ονομαστικό ρεύμα 16 Α, εύρος μετρούμενης φωτεινότητας 2 – 1000 lux, βαθμός στεγανότητας IP55, θερμοκρασία λειτουργίας -25 έως 45 °C. Πρότυπα κατασκευής ΕΝ 60669-1 και 60669-2-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : δέκα οχτώ ευρώ & δύο λεπτά | ( | 18.02 | )
ΑΡΘΡΟ | 23 | ο | Ράγα αλουμινίου
Τιμή ενός |  | Μ | : ένα ευρώ & τριάντα εννέα λεπτά | ( | 1.39 | )
ΑΡΘΡΟ | 24 | ο | ∆ιακόπτης ράγας 1P 40A
Διακόπτης ράγας μονοπολικός, ονομαστικής έντασης 40 Α, τάση 250 V AC, θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +50°C. Πρότυπο κατασκευής IEC 60947-3.
Τιμή ενός |  | TEM | : δύο ευρώ & πενήντα πέντε λεπτά | ( | 2.55 | )
ΑΡΘΡΟ | 25 | ο | ∆ιακόπτης ράγας 2P 40A
Διακόπτης ράγας διπολικός, ονομαστικής έντασης 40 Α, τάση 415 V AC, θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +50°C. Πρότυπο κατασκευής IEC 60947-3.
Τιμή ενός |  | TEM | : τέσσερα ευρώ & εβδομήντα τέσσερα λεπτά | ( | 4.74 | )
ΑΡΘΡΟ | 26 | ο | ∆ιακόπτης ράγας 3P 40A
Διακόπτης ράγας τριπολικός, ονομαστικής έντασης 40 Α, τάση 415 V AC, θερμοκρασία λειτουργίας - 20°C έως +50°C. Πρότυπο κατασκευής IEC 60947-3.
Τιμή ενός |  | TEM | : επτά ευρώ & εβδομήντα λεπτά | ( | 7.7 | )
ΑΡΘΡΟ | 27 | ο | ∆ιακόπτης ράγας 3P 63A
Διακόπτης ράγας τριπολικός, ονομαστικής έντασης 63 Α, τάση 415 V AC, θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +50°C. Πρότυπο κατασκευής IEC 60947-3.
Τιμή ενός |  | TEM | : δέκα ευρώ & εβδομήντα τέσσερα λεπτά | ( | 10.74 | )
ΑΡΘΡΟ | 28 | ο | Χρονοδιακόπτης μηχανικός με εφεδρεία
Χρονοδιακόπτης μηχανικός, 24 ωρών, με εφεδρεία 100 ώρες , διάρκεια ζωής μπαταρίας 10 χρόνια, ελάχιστη διάρκεια διαστήματος 15 λεπτά.
Τιμή ενός |  | TEM | : είκοσι πέντε ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά | ( | 25.35 | )
ΑΡΘΡΟ | 29 | ο | Εκκινητής για λαμπτήρες εκκένωσης 70-400W
Εκκινητής κατάλληλος για λαμπτήρες εκκένωσης ισχύος 70 – 400W, τάση δικτύου 198 – 264V, ανώνατη τιμή ρεύματος 4,6 Α, τάση έναυσης 3,5 – 5 kV, κατασκευή σύμφωνα με τα πρότυπα EN 61347-1:2015, EN 61347-2-1:2001+A1 2006+A2:2014.
Τιμή ενός |  | TEM | : δύο ευρώ & πενήντα έξη λεπτά | ( | 2.56 | )
ΑΡΘΡΟ | 30 | ο | Εκκινητής για λαμπτήρες φθορισµού 4-22W
Εκκινητής κατάλληλος για λαμπτήρες φθορισμού, Τ8, ισχύος 4-22W. Θα φέρει σήμανση CE.
Τιμή ενός |  | TEM | : είκοσι τρία λεπτά | ( | 0.23 | )
ΑΡΘΡΟ | 31 | ο | Εκκινητής για λαμπτήρες φθορισµού 4-65W
Εκκινητής κατάλληλος για λαμπτήρες φθορισμού, Τ8, ισχύος 4-65W. Θα φέρει σήμανση CE.
Τιμή ενός |  | TEM | : είκοσι τρία λεπτά | ( | 0.23 | )
ΑΡΘΡΟ | 32 | ο | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες νατρίου 70W
Μετασχηματιστής κατάλληλος για λαμπτήρες νατρίου ισχύος 70W. Οι μετασχηματιστές θα είναι εμποτισμένοι σε πολυεστερική ρητίνη, ονομαστικό ρεύμα 1 Α, cosφ 0.42, Tw 130o C, Δt 65.
Πρότυπα κατασκευής : EN 61347, IEC 62384 .
Τιμή ενός |  | TEM | : πέντε ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά | ( | 5.73 | )
ΑΡΘΡΟ | 33 | ο | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες νατρίου 150W
Μετασχηματιστής κατάλληλος για λαμπτήρες νατρίου ισχύος 150W. Οι μετασχηματιστές θα είναι εμποτισμένοι σε πολυεστερική ρητίνη, ονομαστικό ρεύμα 1.8 Α, cosφ 0.41, Tw 130o C, Δt 70.
Πρότυπα κατασκευής : IEC 61347, IEC 62384 .
Τιμή ενός |  | TEM | : επτά ευρώ & ενενήντα τέσσερα λεπτά | ( | 7.94 | )
ΑΡΘΡΟ | 34 | ο | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες νατρίου 250W
Μετασχηματιστής κατάλληλος για λαμπτήρες νατρίου ισχύος 250W. Οι μετασχηματιστές θα είναι εμποτισμένοι σε πολυεστερική ρητίνη, ονομαστικό ρεύμα 3 Α, cosφ 0.40, Tw 130o C, Δt 80.
Πρότυπα κατασκευής : IEC 61347, IEC 62384 .
Τιμή ενός |  | TEM | : έντεκα ευρώ & εβδομήντα οχτώ λεπτά | ( | 11.78 | )
ΑΡΘΡΟ | 35 | ο | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες φθορισμού 36W
Μετασχηματιστής κατάλληλος για λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 36W, ονομαστικό ρεύμα 0,43 Α, cosφ 0.5, tw 130. Kατασκευασμένος σύμφωνα με EN 61347-1:2011-12, ΙΕC61347-2-8, IEC62384.
Τιμή ενός |  | TEM | : ένα ευρώ & εξήντα τρία λεπτά | ( | 1.63 | )
ΑΡΘΡΟ | 36 | ο | Μετασχηματιστής για λαμπτήρες φθορισμού 58W
Μετασχηματιστής κατάλληλος για λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 58W, ονομαστικό ρεύμα 0,67 Α, cosφ 0.49 , tw 130. Kατασκευασμένος σύμφωνα με EN 61347-1:2011-12, ΙΕC61347-2-8, IEC62384.
Τιμή ενός |  | TEM | : δύο ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά | ( | 2.87 | )
ΑΡΘΡΟ | 37 | ο | Καλώδιο NYY J1VV-R 3X10mm²
Καλώδιο εύκαμπτο με χάλκινο λεπτοπολύκλωνο αγωγό, με μόνωση και μανδύα από PVC, ονομαστικής τάσης 300/500V. Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5
Τιμή ενός |  | Μ | : δύο ευρώ & πενήντα οχτώ λεπτά | ( | 2.58 | )
ΑΡΘΡΟ | 38 | ο | Καλώδιο NYY J1VV-U 5X1,5mm²
Καλώδια ισχύος για σταθερή εγκατάσταση με μόνωση από PVC, εσωτερική επικάλυψη και εξωτερικό μανδύα. Ονομαστική τάση 600/1000V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το IEC 60502-1.
Τιμή ενός |  | Μ | : εξήντα εννέα λεπτά | ( | 0.69 | )
ΑΡΘΡΟ | 39 | ο | Καλώδιο NYY J1VV-R 5X10mm²
Καλώδια ισχύος για σταθερή εγκατάσταση με μόνωση από PVC, εσωτερική επικάλυψη και εξωτερικό μανδύα. Ονομαστική τάση 600/1000V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το IEC 60502-1.
Τιμή ενός |  | Μ | : τρία ευρώ & ογδόντα εννέα λεπτά | ( | 3.89 | )
ΑΡΘΡΟ | 40 | ο | Καλώδιο NYM Η05VV-U 3X1,5mm²
Καλώδιο με μόνωση PVC και μανδύα PVC για σταθερές εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς χώρους με δύσκαμπτο αγωγό μονόκλωνο . Διατομή 3 Χ 1,5mm2. Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - ΗD 21.4 .
Τιμή ενός |  | Μ | : σαράντα λεπτά | ( | 0.4 | )
ΑΡΘΡΟ | 41 | ο | Καλώδιο εύκαµπτο H05VV-F 3X1,5mm²
Καλώδιο εύκαμπτο με χάλκινο λεπτοπολύκλωνο αγωγό, με μόνωση και μανδύα από PVC, ονομαστικής τάσης 300/500V. Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5
Τιμή ενός |  | Μ | : σαράντα τρία λεπτά | ( | 0.43 | )
ΑΡΘΡΟ | 42 | ο | Καλώδιο εύκαµπτο H05VV-F 3X2,5mm²
Καλώδιο εύκαμπτο με χάλκινο λεπτοπολύκλωνο αγωγό, με μόνωση και μανδύα από PVC, ονομαστικής τάσης 300/500V. Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5
Τιμή ενός |  | Μ | : εξήντα πέντε λεπτά | ( | 0.65 | )
ΑΡΘΡΟ | 43 | ο | Καλώδιο NYY J1VV-U 5X2,5mm²
Καλώδια ισχύος για σταθερή εγκατάσταση με μόνωση από PVC, εσωτερική επικάλυψη και εξωτερικό μανδύα. Ονομαστική τάση 600/1000V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το IEC 60502-1.
Τιμή ενός |  | Μ | : ένα ευρώ & πέντε λεπτά | ( | 1.05 | )
ΑΡΘΡΟ | 44 | ο | Καλώδιο τύπου ∆EH EPR/NEOPRENE 1X2,5
Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60502-1.
Τιμή ενός |  | Μ | : εβδομήντα τρία λεπτά | ( | 0.73 | )
ΑΡΘΡΟ | 45 | ο | Καλώδιο NYY E1VV-U 5X6mm²
Καλώδια ισχύος για σταθερή εγκατάσταση με μόνωση από PVC, εσωτερική επικάλυψη και εξωτερικό μανδύα. Ονομαστική τάση 600/1000V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το IEC 60502-1.
Τιμή ενός |  | Μ | : δύο ευρώ & σαράντα οχτώ λεπτά | ( | 2.48 | )
ΑΡΘΡΟ | 46 | ο | Καλώδιο UTP Cat 5e
Καλώδιο UTP 200 MHz cat 5e 4 ζευγών, κατάλληλο για τη μεταφορά φωνής, σημάτων και δεδομένων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα υψηλών συχνοτήτων. Κατασκευασμένο κατά ISO/IEC 11801, EN 50173.
Τιμή ενός |  | Μ | : είκοσι ένα λεπτά | ( | 0.21 | )
ΑΡΘΡΟ | 47 | ο | Καλώδιο UTP Cat 6
Καλώδιο UTP 500 MHz cat 6 4 ζευγών, κατάλληλο για τη μεταφορά φωνής, σημάτων και δεδομένων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα υψηλών συχνοτήτων. Κατασκευασμένο κατά ISO/IEC 11801, EN 50173.
Τιμή ενός |  | Μ | : είκοσι επτά λεπτά | ( | 0.27 | )
ΑΡΘΡΟ | 48 | ο | Κόλλα µονταρίσµατος - σφράγισης Σιλικόνης
Ενδεικτικού τύπου 3M silicone 320.
Τιμή ενός |  | ΤΕΜ | : τρία ευρώ & τριάντα εννέα λεπτά | ( | 3.39 | )
ΑΡΘΡΟ | 49 | ο | Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο 3/4''-4''
Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο για σωλήνες ¾’’ έως 4’’ , για αγωγό Φ 8-10, υλικό SSt/ V2A, δοκιμασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50164-1.
Τιμή ενός |  | ΤΕΜ | : πέντε ευρώ & σαράντα έξη λεπτά | ( | 5.46 | )
ΑΡΘΡΟ | 50 | ο | Κυπρί ηλεκτρικό 8-12 VAC
Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο EN 55014.
Τιμή ενός |  | ΤΕΜ | : δέκα επτά ευρώ & πενήντα πέντε λεπτά | ( | 17.55 | )
ΑΡΘΡΟ | 51 | ο | Σφιγκτήρας ταινίας τύπου ΔΕΗ
Σφιγκτήρας κατάλληλος για την ταινία ρολο (τύπου ΔΕΗ)
Τιμή ενός |  | KG | : δέκα εννέα ευρώ & εξηντα οχτώ λεπτά | ( | 19.68 | )
ΑΡΘΡΟ | 52 | ο | Ταινία ρολό (Tύπου ∆EH)
Ταινία στήριξης μεταλλική , inox, διαστάσεων 20mm Χ 0,4 (προδιαγραφή ΔΕΗ GR-42).
Τιμή ενός |  | KG | : δέκα επτά ευρώ & είκοσι δύο λεπτά | ( | 17.22 | )
ΑΡΘΡΟ | 53 | ο | ∆ιακλαδωτής ∆EH NO 2
Ο διακλαδωτής θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή GR 324 24-07-86 της ΔΕΗ
Τιμή ενός |  | TEM | : τέσσερα ευρώ & ογδόντα έξη λεπτά | ( | 4.86 | )
ΑΡΘΡΟ | 54 | ο | ∆ιακλαδωτής ∆EH NO 3
Ο διακλαδωτής θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή GR 324 24-07-86 της ΔΕΗ
Τιμή ενός |  | TEM | : τέσσερα ευρώ & πενήντα πέντε λεπτά | ( | 4.55 | )
ΑΡΘΡΟ | 55 | ο | Διμεταλλικός κοχλιωτός συνδετήρας μονός (MIKPOΣ)
Συνδετήρας διμερής με διμεταλλική επαφή στο εξωτερικό του , ώστε να μην εισχωρεί η υγρασία. Η στεγανότητα θα εξασφαλίζεται από διμεταλλική ροδέλα
Τιμή ενός |  | TEM | : επτά ευρώ & τριάντα οχτώ λεπτά | ( | 7.38 | )
ΑΡΘΡΟ | 56 | ο | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 250W E40 Αχλαδωτός
Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης , ισχύος 250W, αχλαδωτής μορφής.
- Φωτεινή ροή ≥ 30.000 lm
- Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από 20.000h (LLMF) ≥ 94%
- Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας ≥ 36.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 25
- Ενεργειακή κλάση Α+
Τιμή ενός |  | TEM | : δώδεκα ευρώ | ( | 12 | )
ΑΡΘΡΟ | 57 | ο | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 250W E40 Σωληνωτός
Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης , ισχύος 250W, σωληνωτής μορφής.
- Φωτεινή ροή ≥ 33.000 lm
- Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από 20.000h (LLMF) ≥ 94%
- Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας ≥ 36.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 25
- Ενεργειακή κλάση Α+
Τιμή ενός |  | TEM | : έντεκα ευρώ & πενήντα λεπτά | ( | 11.5 | )
ΑΡΘΡΟ | 58 | ο | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 70W E27 Αχλαδωτός με ενσωματωμένο εκκινητή
Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης , ισχύος 70W, αχλαδωτής μορφής, με ενσωματωμένο εκκινητή.
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 5.600 lm
- Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από 20.000h (LLMF) ≥ 78%
- Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας ≥ 28.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 25
- Ενεργειακή κλάση Α+
Τιμή ενός |  | TEM | : επτά ευρώ & ενενήντα λεπτά | ( | 7.9 | )
ΑΡΘΡΟ | 59 | ο | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 70W E27 Σωληνωτός
Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης , ισχύος 70W, σωληνωτής μορφής.
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 6.500 lm
- Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από 20.000h (LLMF) ≥ 81%
- Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας ≥ 30.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 25
- Ενεργειακή κλάση Α+
Τιμή ενός |  | TEM | : οχτώ ευρώ & πενήντα λεπτά | ( | 8.5 | )
ΑΡΘΡΟ | 60 | ο | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 150W E40 Αχλαδωτός
Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης , ισχύος 150W, αχλαδωτής μορφής.
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 16.000 lm
- Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από 20.000h (LLMF) ≥ 94%
- Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας ≥ 36.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 25
- Ενεργειακή κλάση Α+
Τιμή ενός |  | TEM | : δέκα ευρώ & είκοσι λεπτά | ( | 10.2 | )
ΑΡΘΡΟ | 61 | ο | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 150W E40 Σωληνωτός
Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης , ισχύος 150W, σωληνωτής μορφής.
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 17.500 lm
- Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από 20.000h (LLMF) ≥ 94%
- Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας ≥ 36.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 25
- Ενεργειακή κλάση Α+
Τιμή ενός |  | TEM | : εννέα ευρώ & εβδομήντα λεπτά | ( | 9.7 | )
ΑΡΘΡΟ | 62 | ο | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 400W E40 Αχλαδωτός
Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης , ισχύος 400W, αχλαδωτής μορφής.
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 55.000 lm
- Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από 20.000h (LLMF) ≥ 88%
- Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας ≥ 36.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 25
- Ενεργειακή κλάση Α++
Τιμή ενός |  | TEM | : δέκα τέσσερα ευρώ & δέκα οχτώ λεπτά | ( | 14.18 | )
ΑΡΘΡΟ | 63 | ο | Λαμπτήρας φθορισµού T8 36W 1m
Λαμπτήρας φθορισμού Τ8, με κάλυκα G13, ισχύος 36W, μήκους 1m περίπου.
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 3.000 lm
- Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από 20.000h (LLMF) ≥ 90%
- Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας ≥ 15.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80
- Ενεργειακή κλάση Α
- Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ
Τιμή ενός |  | TEM | : δύο ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά | ( | 2.87 | )
ΑΡΘΡΟ | 64 | ο | Λαμπτήρας φθορισµού T8 36W 1,2m
Λαμπτήρας φθορισμού Τ8, με κάλυκα G13, ισχύος 36W, μήκους 1,2 m περίπου.
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 3.300 lm
- Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από 20.000h (LLMF) ≥ 90%
- Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας ≥ 15.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80
- Ενεργειακή κλάση Α
- Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ
Τιμή ενός |  | TEM | : ένα ευρώ & σαράντα δύο λεπτά | ( | 1.42 | )
ΑΡΘΡΟ | 65 | ο | Λαμπτήρας φθορισµού T8 58W 1,5m
Λαμπτήρας φθορισμού Τ8, με κάλυκα G13, ισχύος 58W, μήκους 1,5 m περίπου.
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 5.200 lm
- Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από 20.000h (LLMF) ≥ 90%
- Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας ≥ 15.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80
- Ενεργειακή κλάση Α
- Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ
Τιμή ενός |  | TEM | : ένα ευρώ & εξήντα τέσσερα λεπτά | ( | 1.64 | )
ΑΡΘΡΟ | 66 | ο | Λαμπτήρας φθορισµού T8 18W 0,6m
Λαμπτήρας φθορισμού Τ8, με κάλυκα G13, ισχύος 18W, μήκους 0,6 m περίπου.
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 1.300 lm
- Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από 20.000h (LLMF) ≥ 90%
- Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας ≥ 15.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80
- Ενεργειακή κλάση Α
- Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ
Τιμή ενός |  | TEM | : ένα ευρώ & δέκα επτά λεπτά | ( | 1.17 | )
ΑΡΘΡΟ | 67 | ο | Λαμπτήρας LED 13W E27 12VDC
Λαμπτήρας LED, ισχύος 13W, τάση 12VDC, με κάλυκα Ε27.
- Φωτεινή ροή ≥ 1.000 lm
- Θερμοκρασία χρώματος 2.700 – 3.000Κ
Τιμή ενός |  | TEM | : είκοσι έξη ευρώ | ( | 26 | )
ΑΡΘΡΟ | 68 | ο | Ενδεικτική λυχνία LED Κόκκινη
Ενδεικτική λυχνία, τύπου Led, κόκκινου χρώματος, ονομαστική τάση τροφοδοσίας 110 - 230 V AC, κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-5-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : ένα ευρώ & ογδόντα τέσσερα λεπτά | ( | 1.84 | )
ΑΡΘΡΟ | 69 | ο | Τριφασική ενδεικτική λυχνία LED Κόκκινη
Ενδεικτική λυχνία, τύπου Led, κόκκινου χρώματος, ονομαστική τάση τροφοδοσίας 230-400 V AC, κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 1000-4.
Τιμή ενός |  | TEM | : οχτώ ευρώ & τριάντα λεπτά | ( | 8.3 | )
ΑΡΘΡΟ | 70 | ο | Μπαλαντέζα 3X1,5 50M
Μπαλαντέζα, με καλώδιο H05RR-F 3 X 1,5 mm² , μήκους 50m. Η μπαλαντέζα θα φέρει 4 πρίζες σούκο με λαστιχένιο κάλυμμα , βαθμός στεγανότητας IP44.
Τιμή ενός |  | TEM | : ογδόντα ευρώ & εξήντα επτά λεπτά | ( | 80.67 | )
ΑΡΘΡΟ | 71 | ο | Μπάρα γεφύρωσης μονοπολική 12 στοιχείων
Κατάλληλη για την σύνδεση υλικών ράγας (μικροαυτόματοι, διακόπτες διαρροής). Θα φέρει σήμανση CE.
Τιμή ενός |  | TEM | : ενενήντα οχτώ λεπτά | ( | 0.98 | )
ΑΡΘΡΟ | 72 | ο | Μπάρα γεφύρωσης τριπολική 12 στοιχείων
Κατάλληλη για την σύνδεση υλικών ράγας (μικροαυτόματοι, διακόπτες διαρροής). Θα φέρει σήμανση CE.
Τιμή ενός |  | TEM | : τρία ευρώ & ενενήντα έξη λεπτά | ( | 3.96 | )
ΑΡΘΡΟ | 73 | ο | Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης (Αυτόµατος κλιµακοστασίου)
Ρύθμιση από 1 έως 7 λεπτά, 16 A 230 V AC.
Τιμή ενός |  | TEM | : δέκα επτά ευρώ & είκοσι δύο λεπτά | ( | 17.22 | )
ΑΡΘΡΟ | 74 | ο | Nτουί διαιρούμενο Ε27 πορσελάνης
Ονομαστική ένταση 4Α , τάση 250V. Θα φέρει σήμανση CE.
Τιμή ενός |  | TEM | : ένα ευρώ & επτά λεπτά | ( | 1.07 | )
ΑΡΘΡΟ | 75 | ο | Nτουί Μ10 Ε27 πορσελάνης
Ονομαστική ένταση 4Α , τάση 250V. Θα φέρει σήμανση CE.
Τιμή ενός |  | TEM | : εβδομήντα δύο λεπτά | ( | 0.72 | )
ΑΡΘΡΟ | 76 | ο | Πίνακας διανοµής επίτοιχος 3 σειρών 42 θέσεων IP65
Επίτοιχος πίνακας διανομής, τριών σειρών και 42 θέσεων συνολικά. Θα είναι κατασκευασμένος από μέταλλο,θα φέρει μεταλλική πόρτα και θα έχει βαθμό στεγανότητας IP65.
Τιμή ενός |  | TEM | : πενήντα ένα ευρώ & τριάντα λεπτά | ( | 51.3 | )
ΑΡΘΡΟ | 77 | ο | Πίνακας διανοµής χωνευτός 3 σειρών 36 θέσεων IP30
Χωνευτός πίνακας διανομής , 3 σειρών και 36 θέσεων συνολικά. Θα φέρει κατασκευασμένος από πλαστικό , θα φέρει διαφανή πόρτα , θα έχει βαθμό στεγανότητας IP30 και αντοχή σε κρούση ΙΚ07.
Κλάση μόνωσης ΙΙ.
Τιμή ενός |  | TEM | : είκοσι εννέα ευρώ & τριάντα επτά λεπτά | ( | 29.37 | )
ΑΡΘΡΟ | 78 | ο | Πολύπριζο 5 θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 3m
Πολύμπριζο ασφαλέιας πέντε (5) θέσεων σούκο, με διακόπτη on/off, με τρία (3) μέτρα καλώδιο και με προστασία για τα παιδιά.
Τιμή ενός |  | TEM | : οχτώ ευρώ & δέκα λεπτά | ( | 8.1 | )
ΑΡΘΡΟ | 79 | ο | Βιοµηχανική πρίζα 5P 16A Κόκκινο IP44
Κόκκινου χρώματος, τάση 400V.
Τιμή ενός |  | TEM | : τρία ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά | ( | 3.73 | )
ΑΡΘΡΟ | 80 | ο | Πρίζα σούκο ασφαλείας χωνευτή λευκή
Πρίζα σούκο ασφαλείας, χωνευτή, λευκή, με προστασία για τα παιδιά, κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60884-1.
Τιμή ενός |  | TEM | : ένα ευρώ & εβδομήντα λεπτά | ( | 1.7 | )
ΑΡΘΡΟ | 81 | ο | Πρίζα σούκο ασφαλείας επίτοιχη λευκή IP55
Πρίζα σούκο ασφαλείας, επίτοιχη, λευκή, με προστασία για τα παιδιά, ονομαστικό ρεύμα 16 A 250 V AC, βαθμός στεγανότητας IP55, IK08.
Τιμή ενός |  | TEM | : πέντε ευρώ & σαράντα έξη λεπτά | ( | 5.46 | )
ΑΡΘΡΟ | 82 | ο | Πρίζα σούκο επίτοιχη λευκή
Πρίζα σούκο, επίτοιχη, λευκή, ονομαστικό ρεύμα 16 A 250 V AC.
Τιμή ενός |  | TEM | : ένα ευρώ & πενήντα εννέα λεπτά | ( | 1.59 | )
ΑΡΘΡΟ | 83 | ο | Προβολέας LED 180W IP65
Προβολέας Led, ισχύος μέχρι 180W, μαύρου χρώματος , συμμετρικός, κατασκευασμένος από αλουμίνιο, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 20.000 lm
- Διάρκεια ζωής L70 @ 25 °C ≥ 50.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80
- Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ
- Βαθμός στεγανότητας IP65
- Αντοχή σε κρούση ΙΚ08
- Γωνία δέσμης 100 ° x 100 °
- Συντελεστής ισχύος >0,90
Πρότυπα κατασκευής:
ΕΝ 60598-1 : 2015, ΕΝ 60598-2-5: 2015, ΕΝ 61347-1: 2015, ΕΝ 55015: 2013 + Α1: 2015, ΕΝ 61000-3-2: 2014 , ΕΝ 61547:2009, ΕΝ 50581: 2012.
Τιμή ενός |  | TEM | : εκατόν πενήντα ευρώ | ( | 150 | )
ΑΡΘΡΟ | 84 | ο | Προβολέας LED 135W IP65
Προβολέας Led, ισχύος μέχρι 135W, μαύρου χρώματος , συμμετρικός, κατασκευασμένος από αλουμίνιο, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 15.000 lm
- Διάρκεια ζωής L70 @ 25 °C ≥ 50.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80
- Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ
- Βαθμός στεγανότητας IP65
- Αντοχή σε κρούση ΙΚ08
- Γωνία δέσμης 100 ° x 100 °
- Συντελεστής ισχύος >0,90
Πρότυπα κατασκευής:
ΕΝ 60598-1 : 2015, ΕΝ 60598-2-5: 2015, ΕΝ 61347-1: 2015, ΕΝ 55015: 2013 + Α1: 2015, ΕΝ 61000-3-2: 2014 , ΕΝ 61547:2009, ΕΝ 50581: 2012.
Τιμή ενός |  | TEM | : εκατόν τριάντα πέντε ευρώ | ( | 135 | )
ΑΡΘΡΟ | 85 | ο | Προβολέας LED 63W IP66
Προβολέας Led, ισχύος μέχρι 63W, γκρι χρώματος, συμμετρικός, πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο και υλικό καλύμματος από γυαλί. Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 8.000 lm
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 70
- Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ
- Βαθμός στεγανότητας IP66
- Αντοχή σε κρούση ΙΚ08
- Διάχυση φωτεινής δέσμης 69° x 25°
- Συντελεστής ισχύος >0,90
Τιμή ενός |  | TEM | : εκατόν σαράντα ευρώ | ( | 140 | )
ΑΡΘΡΟ | 86 | ο | Προβολέας LED 95W IP66
Προβολέας Led, ισχύος μέχρι 95W, γκρι χρώματος, συμμετρικός, πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο και υλικό καλύμματος από γυαλί. Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 12.000 lm
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 70
- Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ
- Βαθμός στεγανότητας IP66
- Αντοχή σε κρούση ΙΚ08
- Διάχυση φωτεινής δέσμης 69° x 25°
- Συντελεστής ισχύος >0,90
Τιμή ενός |  | TEM | : εκατόν πενήντα ευρώ | ( | 150 | )
ΑΡΘΡΟ | 87 | ο | Προβολέας LED 20W IP65
Προβολέας Led, ισχύος 20W, μαύρου χρώματος , συμμετρικός, κατασκευασμένος από πολυκαρβονικό, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 2.200 lm
- Διάρκεια ζωής L70 @ 25 °C ≥ 50.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80
- Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ
- Βαθμός στεγανότητας IP65
- Αντοχή σε κρούση ΙΚ07
- Γωνία δέσμης 100 ° x 100 °
- Συντελεστής ισχύος >0,90
Πρότυπα κατασκευής:
ΕΝ 60598-1 : 2015, ΕΝ 60598-2-5: 2015, ΕΝ 61347-1: 2015, ΕΝ 55015: 2013 + Α1: 2015, ΕΝ 61000-3-2: 2014 , ΕΝ 61547:2009, ΕΝ 50581: 2012.
Τιμή ενός |  | TEM | : δέκα τρία ευρώ & τριάντα ένα λεπτά | ( | 13.31 | )
ΑΡΘΡΟ | 88 | ο | Προβολέας LED 50W IP65
Προβολέας Led, ισχύος 50W, μαύρου χρώματος , συμμετρικός, κατασκευασμένος από πολυκαρβονικό, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 5.500 lm
- Διάρκεια ζωής L70 @ 25 °C ≥ 50.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80
- Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ
- Βαθμός στεγανότητας IP65
- Αντοχή σε κρούση ΙΚ07
- Γωνία δέσμης 100 ° x 100 °
- Συντελεστής ισχύος >0,90
Πρότυπα κατασκευής:
ΕΝ 60598-1 : 2015, ΕΝ 60598-2-5: 2015, ΕΝ 61347-1: 2015, ΕΝ 55015: 2013 + Α1: 2015, ΕΝ 61000-3-2: 2014 , ΕΝ 61547:2009, ΕΝ 50581: 2012.
Τιμή ενός |  | TEM | : είκοσι τέσσερα ευρώ & εξήντα λεπτά | ( | 24.6 | )
ΑΡΘΡΟ | 89 | ο | Πυκνωτής 25µF 250V
Κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα EN 61048 & EN 61049
Τιμή ενός |  | TEM | : δύο ευρώ & πενήντα οχτώ λεπτά | ( | 2.58 | )
ΑΡΘΡΟ | 90 | ο | Πυκνωτής 35µF 250V
Κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα EN 61048 & EN 61049
Τιμή ενός |  | TEM | : τρία ευρώ & επτά λεπτά | ( | 3.07 | )
ΑΡΘΡΟ | 91 | ο | ∆ιακόπτης διαρροής 2P 40A 30mA τύπου AC
Πρότυπα κατασκευής: EN/IEC 61008-1, μηχανική διάρκεια ζωής 5000 κύκλοι, ονομαστική τάση λειτουργίας 220-240 V AC, ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 4kV.
Τιμή ενός |  | TEM | : είκοσι ένα ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά | ( | 21.87 | )
ΑΡΘΡΟ | 92 | ο | ∆ιακόπτης διαρροής 2P 63A 30mA τύπου AC
Πρότυπα κατασκευής: EN/IEC 61008-1, μηχανική διάρκεια ζωής 20.000 κύκλοι, ονομαστική τάση λειτουργίας 220-240 V AC, ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 6kV.
Τιμή ενός |  | TEM | : τριάντα εννέα ευρώ & σαράντα έξη λεπτά | ( | 39.46 | )
ΑΡΘΡΟ | 93 | ο | ∆ιακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA τύπου AC
Πρότυπα κατασκευής: EN/IEC 61008-1, μηχανική διάρκεια ζωής 5000 κύκλοι, ονομαστική τάση λειτουργίας 380-415 V AC, ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 4kV.
Τιμή ενός |  | TEM | : τριάντα ευρώ & εβδομήντα λεπτά | ( | 30.7 | )
ΑΡΘΡΟ | 94 | ο | ∆ιακόπτης διαρροής 4P 63A 30mA τύπου AC
Πρότυπα κατασκευής: EN/IEC 61008-1, μηχανική διάρκεια ζωής 20.000 κύκλοι, ονομαστική τάση λειτουργίας 380...415 VAC, ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 6kV.
Τιμή ενός |  | TEM | : ογδόντα τρία λεπτά & τριάντα τέσσερα λεπτά |  | 83.34
ΑΡΘΡΟ | 95 | ο | Ρελέ ισχύος ράγας 25A 230-240VAC 2NO
Πρότυπα κατασκευής: EN/IEC 61095, μηχανική διάρκεια ζωής 1.000.000 κύκλοι, με δύο ανοικτές επαφές, ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 4kV.
Τιμή ενός |  | TEM | : δέκα ευρώ & είκοσι τρία λεπτά | ( | 10.23 | )
ΑΡΘΡΟ | 96 | ο | Ρελέ ισχύος ράγας 25A 230VAC 4NO
Πρότυπα κατασκευής: EN/IEC 61095, μηχανική διάρκεια ζωής 1.000.000 κύκλοι, με τέσσερις ανοικτές επαφές, ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 4kV.
Τιμή ενός |  | TEM | : δέκα τρία ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά | ( | 13.35 | )
ΑΡΘΡΟ | 97 | ο | Ρελέ ισχύος ράγας 40A 220-240VAC 4NO
Πρότυπα κατασκευής: EN/IEC 61095, μηχανική διάρκεια ζωής 1.000.000 κύκλοι, με τέσσερις ανοικτές επαφές, ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 4kV.
Τιμή ενός |  | TEM | : είκοσι επτά ευρώ & σαράντα έξη λεπτά | ( | 27.46 | )
ΑΡΘΡΟ | 98 | ο | Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας Φ23 Μπλε
Κατασκευασμένος από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-PVC, ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS), ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία (UV). Αντίσταση στη συμπίεση 750Nt/5cm. Κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο EN 61386.22.
Τιμή ενός |  | Μ | : ογδόντα τέσσερα λεπτά |  | 0.84
ΑΡΘΡΟ | 99 | ο | Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας Φ16 Μπλε
Κατασκευασμένος από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-PVC, ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS), ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία (UV). Αντίσταση στη συμπίεση 750Nt/5cm. Κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο EN 61386.22.
Τιμή ενός |  | TEM | : πενήντα τέσσερα λεπτά | ( | 0.54 | )
ΑΡΘΡΟ | 100 | ο | Ταινία PVC Μονωτική 19mmX0,13mm 20m
Μονωτική ταινία αυτοσβενόµενη , αντοχής σε τριβή & διάβρωση, αντοχή: έως 60'C. Διηλεκτρική αντοχή 38 kV ανά mm. Διαστάσεις από 19mm x 20m x 0,13 mm.
Τιμή ενός |  | TEM | : πενήντα έξη λεπτά | ( | 0.56 | )
ΑΡΘΡΟ | 101 | ο | Λαστιχοταινία αυτοβουλκανιζόμενη 19mmX0,76mm 9,1m Μαύρη
Λαστιχοταινία αντοχής σε υπεριώδεις ακτίνες, καιρικές συνθήκες & αντίσταση κορώνας. Επιμηκύνεται έως 1000% Ιδανική για κατασκευές κώνων εξομάλυνσης έως 35 kV, επισκευή μανδύα και μόνωση υγρασίας. Θερμοκρασιακή αντοχή: έως 130°C Διηλεκτρική αντοχή 31,9 kV ανά mm. Ενδεικτικών διαστάσεων 19mm x 9,1m x 0,76mm. Ενδεικτικού τύπου 3Μ.
Τιμή ενός |  | TEM | : επτά ευρώ & εβδομήντα πέντε λεπτά | ( | 7.75 | )
ΑΡΘΡΟ | 102 | ο | Ταινία Στόκος μονωτική 38mmX3,2mm 1,5m
Στόκος ηλεκτρικής μόνωσης σε μορφή ταινίας. Αυτοβουλκανιζόμενη, για μηχανική & διαβρωτική
προστασία. Διηλεκτρική αντοχή 22,5 kV ανά στρώση. Πάχος 3,2mm , διαστάσεις 38mm Χ 1,5m.
Τιμή ενός |  | TEM | : έντεκα ευρώ & τριάντα ένα λεπτά | ( | 11.31 | )
ΑΡΘΡΟ | 103 | ο | Βιοµηχανικό φις αρσενικό 5P 16A Κόκκινο IP44
Τάση 400V.
Τιμή ενός |  | TEM | : δύο ευρώ & δώδεκα λεπτά | ( | 2.12 | )
ΑΡΘΡΟ | 104 | ο | Βιοµηχανικό φις θηλυκό 5P 16A Κόκκινο IP44
Τάση 400V.
Τιμή ενός |  | TEM | : τρία ευρώ & δέκα οχτώ λεπτά | ( | 3.18 | )
ΑΡΘΡΟ | 105 | ο | Βάση με ντουί Ε27 για Φ40
Πλαστική βάση με ντουί πορσελάνης Ε27 , κατάλληλη για μπάλα Φ40.
Τιμή ενός |  | TEM | : τρία ευρώ & δέκα τρία λεπτά | ( | 3.13 | )
ΑΡΘΡΟ | 106 | ο | Πάνελ Led 60x60 LED 42W
Πάνελ τεχνολογίας Led, χωνευτής τοποθέτησης, διαστάσεων 60x60cm περίπου, ισχύος έως 42W, φωτεινή ροή ≥ 3.200lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ, κλάση μόνωσης ΙΙ.
Τιμή ενός |  | TEM | : είκοσι έξη ευρώ & πενήντα εννέα λεπτά | ( | 26.59 | )
ΑΡΘΡΟ | 107 | ο | Φωτιστικό Led 60W
Φωτιστικό βραχίονα, ισχύος 60W, φωτεινής ροής ≥ 6.000lm, βαθμός στεγανότητας ΙΡ65, θερμοκρασία χρώματος 4.800-5.200Κ, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 70, διάρκεια ζωής ≥ 40.000 ώρες.
Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα Φ60.
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ο διαχύτης από πολυκαρβονικό υλικό.
Τιμή ενός |  | TEM | : πενήντα δύο ευρώ | ( | 52 | )
ΑΡΘΡΟ | 108 | ο | Φωτιστικό Led 100W
Φωτιστικό βραχίονα, ισχύος 100W, φωτεινής ροής ≥ 10.000lm, βαθμός στεγανότητας ΙΡ65, θερμοκρασία χρώματος 4.800-5.200Κ, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 70, διάρκεια ζωής ≥ 40.000 ώρες.
Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα Φ60.
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ο διαχύτης από πολυκαρβονικό υλικό.
Τιμή ενός |  | TEM | : εβδομήντα ευρώ | ( | 70 | )
ΑΡΘΡΟ | 109 | ο | Λαμπτήρας LED 5-6W E14 220-240V
Λαμπτήρας Led, ισχύος 5-6W, με κάλυκα Ε14, τεχνικά χαρακτηριστικά :
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 450 lm
- Διάρκεια ζωής ≥ 15.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80
- Ενεργειακή κλάση Α+
- Θερμοκρασία χρώματος : 2.700 – 3.000K
Τιμή ενός |  | TEM | : ένα ευρώ & ενενήντα ένα λεπτά | ( | 1.91 | )
ΑΡΘΡΟ | 110 | ο | Λαμπτήρας LED 7-8W E27 220-240V
Λαμπτήρας Led, ισχύος 7-8W, με κάλυκα Ε27, τεχνικά χαρακτηριστικά :
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 800 lm
- Διάρκεια ζωής ≥ 15.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80
- Ενεργειακή κλάση Α+
- Θερμοκρασία χρώματος : 2.700 – 3.000K
Τιμή ενός |  | TEM | : ένα ευρώ & εξήντα τρία λεπτά | ( | 1.63 | )
ΑΡΘΡΟ | 111 | ο | Λαμπτήρας LED 12-14W E27 220-240V
Λαμπτήρας Led, ισχύος 12-14W, με κάλυκα Ε27, τεχνικά χαρακτηριστικά :
- Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 1.500 lm
- Διάρκεια ζωής ≥ 15.000h
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80
- Ενεργειακή κλάση Α+
- Θερμοκρασία χρώματος : 2.700 – 3.000K
Τιμή ενός |  | TEM | : τρία ευρώ & σαράντα εννέα λεπτά | ( | 3.49 | )
ΑΡΘΡΟ | 112 | ο | Λαμπτήρας LED 60W E27
Λαμπτήρας Led, ισχύος 60W, με κάλυκα Ε27, τεχνικά χαρακτηριστικά :
Φωτεινή ροή (ονομαστική) ≥ 5.000 lm
Διάρκεια ζωής ≥ 50.000h
Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80
Ενεργειακή κλάση Α+
Θερμοκρασία χρώματος : 3.500 – 4.500K
Τιμή ενός |  | TEM | : δώδεκα ευρώ & σαράντα λεπτά | ( | 12.4 | )
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2018 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΕΛΕΝΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ A' ΜΕ ΒΑΘΜΟ A'

## ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ
Κ.Α | CPV | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Συνολικό Κόστος (χωρίς Φ.ΠΑ.) | Συν/τής Φ.Π.Α. 24% | Συν. Κόστος
Προϋ/μού
20.6662.16 | 31681410-0 | 6 | 82.77 | 496.62 | 119.1888 | 615.8088
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 31.55 | 315.5 | 75.72 | 391.22
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 2.23 | 22.3 | 5.352 | 27.652
20.6662.16 | 31681410-0 | 20 | 2.17 | 43.4 | 10.416 | 53.816
20.6662.16 | 31681410-0 | 20 | 2.23 | 44.6 | 10.704 | 55.304
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 2.28 | 22.8 | 5.472 | 28.272
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 2.35 | 23.5 | 5.64 | 29.14
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 2.4 | 24 | 5.76 | 29.76
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 5.09 | 50.9 | 12.216 | 63.116
20.6662.16 | 31681410-0 | 5 | 18.52 | 92.6 | 22.224 | 114.824
20.6662.16 | 31681410-0 | 15 | 5.13 | 76.95 | 18.468 | 95.418
20.6662.16 | 31681410-0 | 15 | 5.03 | 75.45 | 18.108 | 93.558
20.6662.16 | 31681410-0 | 300 | 0.1 | 30 | 7.2 | 37.2
20.6662.16 | 31681410-0 | 50 | 0.1 | 5 | 1.2 | 6.2
20.6662.16 | 31681410-0 | 20 | 4.05 | 81 | 19.44 | 100.44
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 3.02 | 30.2 | 7.248 | 37.448
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 3.52 | 35.2 | 8.448 | 43.648
20.6662.16 | 31681410-0 | 15 | 1.74 | 26.1 | 6.264 | 32.364
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 3.21 | 32.1 | 7.704 | 39.804
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 1.55 | 15.5 | 3.72 | 19.22
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 2.13 | 21.3 | 5.112 | 26.412
20.6662.16 | 31681410-0 | 20 | 18.02 | 360.4 | 86.496 | 446.896
20.6662.16 | 31681410-0 | 5 | 1.39 | 6.95 | 1.668 | 8.618
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 2.55 | 25.5 | 6.12 | 31.62
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 4.74 | 47.4 | 11.376 | 58.776
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 7.7 | 77 | 18.48 | 95.48
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 10.74 | 107.4 | 25.776 | 133.176
20.6662.16 | 31681410-0 | 20 | 25.35 | 507 | 121.68 | 628.68
20.6662.16 | 31681410-0 | 200 | 2.56 | 512 | 122.88 | 634.88
20.6662.16 | 31681410-0 | 200 | 0.23 | 46 | 11.04 | 57.04
20.6662.16 | 31681410-0 | 400 | 0.23 | 92 | 22.08 | 114.08
20.6662.16 | 31681410-0 | 200 | 5.73 | 1146 | 275.04 | 1421.04
20.6662.16 | 31681410-0 | 200 | 7.94 | 1588 | 381.12 | 1969.12
20.6662.16 | 31681410-0 | 100 | 11.78 | 1178 | 282.72 | 1460.72
20.6662.16 | 31681410-0 | 40 | 1.63 | 65.2 | 15.648 | 80.848
20.6662.16 | 31681410-0 | 60 | 2.87 | 172.2 | 41.328 | 213.528
20.6662.16 | 31681410-0 | 100 | 2.58 | 258 | 61.92 | 319.92
20.6662.16 | 31681410-0 | 300 | 0.69 | 207 | 49.68 | 256.68
20.6662.16 | 31681410-0 | 100 | 3.89 | 389 | 93.36 | 482.36
20.6662.16 | 31681410-0 | 500 | 0.4 | 200 | 48 | 248
20.6662.16 | 31681410-0 | 300 | 0.43 | 129 | 30.96 | 159.96
20.6662.16 | 31681410-0 | 300 | 0.65 | 195 | 46.8 | 241.8
20.6662.16 | 31681410-0 | 200 | 1.05 | 210 | 50.4 | 260.4
20.6662.16 | 31681410-0 | 500 | 0.73 | 365 | 87.6 | 452.6
20.6662.16 | 31681410-0 | 100 | 2.48 | 248 | 59.52 | 307.52
20.6662.16 | 31681410-0 | 800 | 0.21 | 168 | 40.32 | 208.32
20.6662.16 | 31681410-0 | 800 | 0.27 | 216 | 51.84 | 267.84
20.6662.16 | 31681410-0 | 15 | 3.39 | 50.85 | 12.204 | 63.054
20.6662.16 | 31681410-0 | 3 | 5.46 | 16.38 | 3.9312 | 20.3112
20.6662.16 | 31681410-0 | 5 | 17.55 | 87.75 | 21.06 | 108.81
20.6662.16 | 31681410-0 | 4 | 19.68 | 78.72 | 18.8928 | 97.6128
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 17.22 | 172.2 | 41.328 | 213.528
20.6662.16 | 31681410-0 | 150 | 4.86 | 729 | 174.96 | 903.96
20.6662.16 | 31681410-0 | 150 | 4.55 | 682.5 | 163.8 | 846.3
20.6662.16 | 31681410-0 | 100 | 7.38 | 738 | 177.12 | 915.12
20.6662.16 | 31681410-0 | 250 | 12 | 3000 | 720 | 3720
20.6662.16 | 31681410-0 | 150 | 11.5 | 1725 | 414 | 2139
20.6662.16 | 31681410-0 | 700 | 7.9 | 5530 | 1327.2 | 6857.2
20.6662.16 | 31681410-0 | 180 | 8.5 | 1530 | 367.2 | 1897.2
20.6662.16 | 31681410-0 | 380 | 10.2 | 3876 | 930.24 | 4806.24
20.6662.16 | 31681410-0 | 280 | 9.7 | 2716 | 651.84 | 3367.84
20.6662.16 | 31681410-0 | 20 | 14.18 | 283.6 | 68.064 | 351.664
20.6662.16 | 31681410-0 | 50 | 2.87 | 143.5 | 34.44 | 177.94
20.6662.16 | 31681410-0 | 300 | 1.42 | 426 | 102.24 | 528.24
20.6662.16 | 31681410-0 | 200 | 1.64 | 328 | 78.72 | 406.72
20.6662.16 | 31681410-0 | 400 | 1.17 | 468 | 112.32 | 580.32
20.6662.16 | 31681410-0 | 20 | 26 | 520 | 124.8 | 644.8
20.6662.16 | 31681410-0 | 20 | 1.84 | 36.8 | 8.832 | 45.632
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 8.3 | 83 | 19.92 | 102.92
20.6662.16 | 31681410-0 | 4 | 80.67 | 322.68 | 77.4432 | 400.1232
20.6662.16 | 31681410-0 | 15 | 0.98 | 14.7 | 3.528 | 18.228
20.6662.16 | 31681410-0 | 5 | 3.96 | 19.8 | 4.752 | 24.552
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 17.22 | 172.2 | 41.328 | 213.528
20.6662.16 | 31681410-0 | 50 | 1.07 | 53.5 | 12.84 | 66.34
20.6662.16 | 31681410-0 | 50 | 0.72 | 36 | 8.64 | 44.64
20.6662.16 | 31681410-0 | 1 | 51.3 | 51.3 | 12.312 | 63.612
20.6662.16 | 31681410-0 | 4 | 29.37 | 117.48 | 28.1952 | 145.6752
20.6662.16 | 31681410-0 | 100 | 8.1 | 810 | 194.4 | 1004.4
20.6662.16 | 31681410-0 | 5 | 3.73 | 18.65 | 4.476 | 23.126
20.6662.16 | 31681410-0 | 20 | 1.7 | 34 | 8.16 | 42.16
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 5.46 | 54.6 | 13.104 | 67.704
20.6662.16 | 31681410-0 | 15 | 1.59 | 23.85 | 5.724 | 29.574
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 150 | 1500 | 360 | 1860
20.6662.16 | 31681410-0 | 5 | 135 | 675 | 162 | 837
20.6662.16 | 31681410-0 | 5 | 140 | 700 | 168 | 868
20.6662.16 | 31681410-0 | 5 | 150 | 750 | 180 | 930
20.6662.16 | 31681410-0 | 5 | 13.31 | 66.55 | 15.972 | 82.522
20.6662.16 | 31681410-0 | 5 | 24.6 | 123 | 29.52 | 152.52
20.6662.16 | 31681410-0 | 30 | 2.58 | 77.4 | 18.576 | 95.976
20.6662.16 | 31681410-0 | 30 | 3.07 | 92.1 | 22.104 | 114.204
20.6662.16 | 31681410-0 | 20 | 21.87 | 437.4 | 104.976 | 542.376
20.6662.16 | 31681410-0 | 20 | 39.46 | 789.2 | 189.408 | 978.608
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 30.7 | 307 | 73.68 | 380.68
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 83.34 | 833.4 | 200.016 | 1033.416
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 10.23 | 102.3 | 24.552 | 126.852
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 13.35 | 133.5 | 32.04 | 165.54
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 27.46 | 274.6 | 65.904 | 340.504
20.6662.16 | 31681410-0 | 100 | 0.84 | 84 | 20.16 | 104.16
20.6662.16 | 31681410-0 | 100 | 0.54 | 54 | 12.96 | 66.96
20.6662.16 | 31681410-0 | 150 | 0.56 | 84 | 20.16 | 104.16
20.6662.16 | 31681410-0 | 10 | 7.75 | 77.5 | 18.6 | 96.1
20.6662.16 | 31681410-0 | 5 | 11.31 | 56.55 | 13.572 | 70.122
20.6662.16 | 31681410-0 | 5 | 2.12 | 10.6 | 2.544 | 13.144
20.6662.16 | 31681410-0 | 5 | 3.18 | 15.9 | 3.816 | 19.716
20.6662.16 | 31681410-0 | 20 | 3.13 | 62.6 | 15.024 | 77.624
20.6662.16 | 31681410-0 | 30 | 26.59 | 797.7 | 191.448 | 989.148
20.6662.16 | 31681410-0 | 150 | 52 | 7800 | 1872 | 9672
20.6662.16 | 31681410-0 | 100 | 70 | 7000 | 1680 | 8680
20.6662.16 | 31681410-0 | 50 | 1.91 | 95.5 | 22.92 | 118.42
20.6662.16 | 31681410-0 | 100 | 1.63 | 163 | 39.12 | 202.12
20.6662.16 | 31681410-0 | 100 | 3.49 | 349 | 83.76 | 432.76
20.6662.16 | 31681410-0 | 100 | 12.4 | 1240 | 297.6 | 1537.6
|  |  | Σύνολο δαπάνης | 59782.93 | 14347.9032 | 74130.8332